## Teljes
Balástya Vadász étterem átépítése
Tervezői költségvetés Teljes épületre
Ssz. | Megnevezés | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Meglévő DÉMÁSZ mérőhely cseréje nagyfogyasztói mérőhelyre | 1 | db
2 | DÉMÁSZ Hálózatfejlesztési díj (3600 Ft+Áfa/Amper) | 240 | A
3 | Meglévő méretlen csatlakozó vezeték cseréje Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábelre, fektetése kézi erővel kábelcsatornába, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m NYY-J 0,6/1 kV 4x95 mm2 | 35 | m
4 | Védőcső elhelyezése vasbeton szerkezetbe, vastagfalú műanyag csőből horonyvésés és doboz elhelyezése nélkül belső átmérő: 11-16 mm UNIVOLT beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 9-16 | 800 | fm
5 | Védőcső elhelyezése vasbeton szerkezetbe, vastagfalú műanyag csőből horonyvésés és doboz elhelyezése nélkül belső átmérő: 16-25 mm UNIVOLT beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21-29 | 1200 | fm
6 | Védőcső elhelyezése vasbeton szerkezetbe, vastagfalú műanyag csőből horonyvésés és doboz elhelyezése nélkül belső átmérő: 16-25 mm UNIVOLT beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 36-48 | 500 | fm
7 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 NYM-J 1kV 3x1,5mm2 tömör rézvezetővel | 1590 | fm
8 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 NYM-J 1kV 4x1,5mm2 tömör rézvezetővel | 660 | fm
9 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 NYM 1kV, 3x2,5mm2, tömör rézvezetővel | 2150 | fm
10 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm2 NYY 1kV 5x4,0 mm2 tömör rézvezetővel | 360 | fm
11 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel kábelcsatornába, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m NYY-J 0,6/1 kV 5x70 mm2 tc | 6 | fm
12 | Műanyag szigetelésű informatikai kábel fektetése kézi erővel kábelcsatornába, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m CAT6 UTP | 160 | fm
13 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel kerettel, egypólusú kapcsoló, fehér, | 10 | db
14 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel kerettel, kétpólusú kapcsoló, fehér, | 19 | db
15 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel kerettel, váltó kapcsoló, fehér, | 4 | db
16 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel kerettel, 2P leválasztó kapcsoló, Ganz KK | 17 | db
17 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel kerettel, 3P kapcsoló, Ganz KK, légkezelőhöz | 1 | db
18 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel kerettel, 3 állású kulcsos kapcsoló | 1 | db
19 | Törőlapos tűzvédelmi főkapcsoló kézijelzésadó | 1 | db
20 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivetelben, 2x36W, IP65, por- és páramentes | 15 | db
21 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, LED kivetelben, 2x36W, IP65, por- és páramentes | 40 | db
22 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivetelben, UFO-LED-HERCULES-RLO-360 950lm IP65 | 10 | db
23 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivetelben, IR LED 2000 | 17 | db
24 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivetelben, SLILED-Q600-5000-840-35-26 | 16 | db
25 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, Design lámpa a fedett teraszra | 5 | db
26 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, Díszvilágítás | 1 | klt
27 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, GMLED-D195-2400-840-35-11 | 3 | db
28 | Oldalfalra szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, PARA STAR CLA | 11 | db
29 | Oldalfalra szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, TDL-LED-L06-2400 | 1 | db
30 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, Homlokzat díszvilágítás | 1 | klt
31 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, Kijáratjelző irányfény | 16 | db
32 | Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes csatlakozóaljzat 2P+F, fehér, egybeépített burkolattal, | 28 | db
33 | Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, dupla csatlakozóaljzat 2P+F, fehér, egybeépített burkolattal, | 8 | db
34 | Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, tripla csatlakozóaljzat 2P+F, fehér, egybeépített burkolattal, | 3 | db
35 | Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes, védett csatlakozóaljzat 2P+F, fehér, egybeépített burkolattal, | 17 | db
36 | Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, dupla, védett csatlakozóaljzat 2P+F, fehér, egybeépített burkolattal, | 1 | db
37 | Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, dupla RJ45 informatikai végpont, egybeépített burkolattal, | 2 | db
38 | Mozgésárzákelő 180° | 10 | db
39 | Mozgásérzékelő IP54 | 7 | db
40 | Nővérhívó készlet (mozgássérült WC) | 1 | db
41 | Főelosztó műhelyben történő előszerelése, telepítéssel | 1 | db
42 | Gépészeti vezérlő szekrény műhelyben történő előkészítése, telepítéssel | 1 | db
43 | Sütő, és tűzhely bekötése | 8 | klt
44 | Inverter | 34 | klt
45 | Mosogatógép bekötése üzempróbával | 1 | klt
46 | Klíma bekötése üzempróbával | 2 | klt
47 | Szellőztető gép bekötése, üzempróbával | 1 | klt
48 | Gépészeti szerelvények bekötése, üzempróbával | 12 | klt
49 | Gyengeáramú központ, működtető egységek bekötése, üzempróbával | 1 | klt
50 | Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálat | 1 | klt
51 | Villámvédelmi mérések, ellenállás és folytonosság mérése | 1 | klt
52 | EPH rendszer kialakítása | 1 | klt
53 | Megvalósulási terv készítése | 1 | klt
54 | Villámhárító felfogó vezető 8mm as köracél | 140 | fm
55 | Villámhárító levezető 10mm es köracél | 60 | fm
56 | Földelő köracél 16mm | 120 | fm
57 | Felfogó rúd kúpcserépre 1,0m | 5 | db
58 | Bádeogszegély esőcsatorna bekötő | 13 | klt
59 | Földelő rúd 3m | 10 | db
60 | Villámvédelmi védőburkolat L szelvényből | 10 | fm
61 | Villámvédelmi vizsgáló összekötő | 10 | db
62 | Villámvédelmi levezető rögzítő bilics | 35 | db
63 | Villámvédelmi felfogó tartó kúpcserépre | 5 | db
64 | Villámvédelmi felfogó vezető tartó cserépre | 50 | db
65 | Vagyonvédelem bővítés | 1 | klt
66 | Hagyományos tűzjelző rendszer 2 hurok fogyasztó tér 3 érzékelővel 2 hangjelző 2 kézijelzésadóval | 1 | klt
67 | 10 Unit Rack szekrény | 1 | db
68 | Villanyszerelés földmunkája | 6 | m
69 | Vezetékek, kábelek, szerelvények bontása | 1 | klt
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
0

## Konyha-traktus
Balástya Vadász étterem átépítése
Tervezői költségvetés Konyha traktus
Ssz. | Megnevezés | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Meglévő DÉMÁSZ mérőhely cseréje nagyfogyasztói mérőhelyre | 1 | db
2 | DÉMÁSZ Hálózatfejlesztési díj (3600 Ft+Áfa/Amper) | 240 | A
3 | Védőcső elhelyezése vasbeton szerkezetbe, vastagfalú műanyag csőből horonyvésés és doboz elhelyezése nélkül belső átmérő: 11-16 mm UNIVOLT beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 9-16 | 277 | fm
4 | Védőcső elhelyezése vasbeton szerkezetbe, vastagfalú műanyag csőből horonyvésés és doboz elhelyezése nélkül belső átmérő: 16-25 mm UNIVOLT beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21-29 | 174 | fm
5 | Védőcső elhelyezése vasbeton szerkezetbe, vastagfalú műanyag csőből horonyvésés és doboz elhelyezése nélkül belső átmérő: 16-25 mm UNIVOLT beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 36-48 | 100 | fm
6 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 NYM-J 1kV 3x1,5mm2 tömör rézvezetővel | 50 | fm
7 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 NYM-J 1kV 4x1,5mm2 tömör rézvezetővel | 233 | fm
8 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 NYM 1kV, 3x2,5mm2, tömör rézvezetővel | 1105 | fm
9 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm2 NYY 1kV 5x4,0 mm2 tömör rézvezetővel | 165 | fm
10 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel kerettel, egypólusú kapcsoló, fehér, | 6 | db
11 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel kerettel, kétpólusú kapcsoló, fehér, | 3 | db
12 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel kerettel, váltó kapcsoló, fehér, | 1 | db
13 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivetelben, 2x36W, IP65, por- és páramentes | 8 | db
14 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, LED kivetelben, 2x36W, IP65, por- és páramentes | 24 | db
15 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivetelben, IR LED 2000 | 8 | db
16 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivetelben, SLILED-Q600-5000-840-35-26 | 16 | db
17 | Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes csatlakozóaljzat 2P+F, fehér, egybeépített burkolattal, | 7 | db
18 | Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes, védett csatlakozóaljzat 2P+F, fehér, egybeépített burkolattal, | 12 | db
19 | Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, dupla RJ45 informatikai végpont, egybeépített burkolattal, | 1 | db
20 | Főelosztó műhelyben történő előszerelése, telepítéssel | 1 | db
21 | Gépészeti vezérlő szekrény műhelyben történő előkészítése, telepítéssel | 1 | db
22 | Szellőztető gép bekötése, üzempróbával | 1 | klt
23 | Gépészeti szerelvények bekötése, üzempróbával | 12 | klt
24 | Érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálat | 1 | klt
25 | EPH rendszer kialakítása | 1 | klt
26 | Villanyszerelés földmunkája | 6 | m
27 | Vezetékek, kábelek, szerelvények bontása | 1 | klt
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
0

## Konyha-nélkül
Balástya Vadász étterem átépítése
Tervezői költségvetés Konyha traktus nélkül
Ssz. | Megnevezés | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Meglévő méretlen csatlakozó vezeték cseréje Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábelre, fektetése kézi erővel kábelcsatornába, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m NYY-J 0,6/1 kV 4x95 mm2 | 35 | m
2 | Védőcső elhelyezése vasbeton szerkezetbe, vastagfalú műanyag csőből horonyvésés és doboz elhelyezése nélkül belső átmérő: 11-16 mm UNIVOLT beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 9-16 | 523 | fm
3 | Védőcső elhelyezése vasbeton szerkezetbe, vastagfalú műanyag csőből horonyvésés és doboz elhelyezése nélkül belső átmérő: 16-25 mm UNIVOLT beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21-29 | 1026 | fm
4 | Védőcső elhelyezése vasbeton szerkezetbe, vastagfalú műanyag csőből horonyvésés és doboz elhelyezése nélkül belső átmérő: 16-25 mm UNIVOLT beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 36-48 | 400 | fm
5 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 NYM-J 1kV 3x1,5mm2 tömör rézvezetővel | 1540 | fm
6 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 NYM-J 1kV 4x1,5mm2 tömör rézvezetővel | 427 | fm
7 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 NYM 1kV, 3x2,5mm2, tömör rézvezetővel | 1045 | fm
8 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm2 NYY 1kV 5x4,0 mm2 tömör rézvezetővel | 195 | fm
9 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése kézi erővel kábelcsatornába, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m NYY-J 0,6/1 kV 5x70 mm2 tc | 6 | fm
10 | Műanyag szigetelésű informatikai kábel fektetése kézi erővel kábelcsatornába, tömeghatár: 2,51-5,00 kg/m CAT6 UTP | 160 | fm
11 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel kerettel, egypólusú kapcsoló, fehér, | 4 | db
12 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel kerettel, kétpólusú kapcsoló, fehér, | 16 | db
13 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel kerettel, váltó kapcsoló, fehér, | 3 | db
14 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel kerettel, 2P leválasztó kapcsoló, Ganz KK | 17 | db
15 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel kerettel, 3P kapcsoló, Ganz KK, légkezelőhöz | 1 | db
16 | Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Kapcsolóbetét elhelyezése fedéllel kerettel, 3 állású kulcsos kapcsoló | 1 | db
17 | Törőlapos tűzvédelmi főkapcsoló kézijelzésadó | 1 | db
18 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivetelben, 2x36W, IP65, por- és páramentes | 7 | db
19 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, LED kivetelben, 2x36W, IP65, por- és páramentes | 16 | db
20 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivetelben, UFO-LED-HERCULES-RLO-360 950lm IP65 | 10 | db
21 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivetelben, IR LED 2000 | 9 | db
22 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, Design lámpa a fedett teraszra | 5 | db
23 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, Díszvilágítás | 1 | klt
24 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, GMLED-D195-2400-840-35-11 | 3 | db
25 | Oldalfalra szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, PARA STAR CLA | 11 | db
26 | Oldalfalra szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, TDL-LED-L06-2400 | 1 | db
27 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, Homlokzat díszvilágítás | 1 | klt
28 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, Kijáratjelző irányfény | 16 | db
29 | Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes csatlakozóaljzat 2P+F, fehér, egybeépített burkolattal, | 21 | db
30 | Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, dupla csatlakozóaljzat 2P+F, fehér, egybeépített burkolattal, | 8 | db
31 | Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, tripla csatlakozóaljzat 2P+F, fehér, egybeépített burkolattal, | 3 | db
32 | Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes, védett csatlakozóaljzat 2P+F, fehér, egybeépített burkolattal, | 5 | db
33 | Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, dupla, védett csatlakozóaljzat 2P+F, fehér, egybeépített burkolattal, | 1 | db
34 | Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, dupla RJ45 informatikai végpont, egybeépített burkolattal, | 1 | db
35 | Mozgésárzákelő 180° | 10 | db
36 | Mozgásérzékelő IP54 | 7 | db
37 | Nővérhívó készlet (mozgássérült WC) | 1 | db
38 | Sütő, és tűzhely bekötése | 8 | klt
39 | Inverter | 34 | klt
40 | Mosogatógép bekötése üzempróbával | 1 | klt
41 | Klíma bekötése üzempróbával | 2 | klt
42 | Gyengeáramú központ, működtető egységek bekötése, üzempróbával | 1 | klt
43 | Villámvédelmi mérések, ellenállás és folytonosság mérése | 1 | klt
44 | Megvalósulási terv készítése | 1 | klt
45 | Villámhárító felfogó vezető 8mm as köracél | 140 | fm
46 | Villámhárító levezető 10mm es köracél | 60 | fm
47 | Földelő köracél 16mm | 120 | fm
48 | Felfogó rúd kúpcserépre 1,0m | 5 | db
49 | Bádeogszegély esőcsatorna bekötő | 13 | klt
50 | Földelő rúd 3m | 10 | db
51 | Villámvédelmi védőburkolat L szelvényből | 10 | fm
52 | Villámvédelmi vizsgáló összekötő | 10 | db
53 | Villámvédelmi levezető rögzítő bilics | 35 | db
54 | Villámvédelmi felfogó tartó kúpcserépre | 5 | db
55 | Villámvédelmi felfogó vezető tartó cserépre | 50 | db
56 | Vagyonvédelem bővítés | 1 | klt
57 | Hagyományos tűzjelző rendszer 2 hurok fogyasztó tér 3 érzékelővel 2 hangjelző 2 kézijelzésadóval | 1 | klt
58 | 10 Unit Rack szekrény | 1 | db
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
0